## Intervals-14004656
Info | Interval Date | Gap(*) | +kWh | Reactive kVARh Q4 | KVA1 | -kWh | RecordNum | Reactive kVARh Q1 | RMS volts (Phase A) (LP) | RMS Current Phase A Avg (LP) | Interval | Status | UTC Offset
On Demand | 4/17/2022 11:30:00 PM |  | 0.7960 | 0.0000 | 1.6080 | 0.0000 | 2356 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 12:00:00 AM |  | 0.8030 | 0.0000 | 1.6180 | 0.0000 | 2357 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 12:30:00 AM |  | 0.8090 | 0.0000 | 1.6330 | 0.0000 | 2358 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 1:00:00 AM |  | 0.8120 | 0.0000 | 1.6330 | 0.0000 | 2359 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 1:30:00 AM |  | 0.8020 | 0.0000 | 1.6380 | 0.0000 | 2360 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 2:00:00 AM |  | 0.7960 | 0.0000 | 1.6030 | 0.0000 | 2361 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 2:30:00 AM |  | 0.7960 | 0.0000 | 1.6030 | 0.0000 | 2362 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 3:00:00 AM |  | 0.7890 | 0.0000 | 1.5870 | 0.0000 | 2363 | 0.0310 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 3:30:00 AM |  | 0.7920 | 0.0000 | 1.5920 | 0.0000 | 2364 | 0.0300 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 4:00:00 AM |  | 0.7910 | 0.0000 | 1.5920 | 0.0000 | 2365 | 0.0310 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 4:30:00 AM |  | 0.7890 | 0.0000 | 1.5870 | 0.0000 | 2366 | 0.0310 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 5:00:00 AM |  | 0.7870 | 0.0000 | 1.5820 | 0.0000 | 2367 | 0.0300 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 5:30:00 AM |  | 0.7950 | 0.0000 | 1.6330 | 0.0000 | 2368 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 6:00:00 AM |  | 0.7930 | 0.0000 | 1.6230 | 0.0000 | 2369 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 6:30:00 AM |  | 0.8060 | 0.0000 | 1.6230 | 0.0000 | 2370 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 7:00:00 AM |  | 0.8060 | 0.0000 | 1.6330 | 0.0000 | 2371 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 7:30:00 AM |  | 0.7980 | 0.0000 | 1.6380 | 0.0000 | 2372 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 8:00:00 AM |  | 0.7920 | 0.0000 | 1.6130 | 0.0000 | 2373 | 0.0300 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 8:30:00 AM |  | 0.7940 | 0.0000 | 1.6590 | 0.0000 | 2374 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 9:00:00 AM |  | 0.7850 | 0.0000 | 1.5870 | 0.0000 | 2375 | 0.0300 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 9:30:00 AM |  | 0.7960 | 0.0000 | 1.6080 | 0.0000 | 2376 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 10:00:00 AM |  | 0.7930 | 0.0000 | 1.6430 | 0.0000 | 2377 | 0.0300 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 10:30:00 AM |  | 0.7900 | 0.0000 | 1.5870 | 0.0000 | 2378 | 0.0310 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 11:00:00 AM |  | 0.7820 | 0.0000 | 1.5820 | 0.0000 | 2379 | 0.0300 | 221.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/18/2022 11:30:00 AM |  | 0.7830 | 0.0000 | 1.5770 | 0.0000 | 2380 | 0.0310 | 221.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/18/2022 12:00:00 PM |  | 0.7820 | 0.0000 | 1.5770 | 0.0000 | 2381 | 0.0300 | 221.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/18/2022 12:30:00 PM |  | 0.7830 | 0.0000 | 1.5770 | 0.0000 | 2382 | 0.0300 | 221.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/18/2022 1:00:00 PM |  | 0.7920 | 0.0000 | 1.6080 | 0.0000 | 2383 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/18/2022 1:30:00 PM |  | 0.7970 | 0.0000 | 1.6080 | 0.0000 | 2384 | 0.0300 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/18/2022 2:00:00 PM |  | 0.7990 | 0.0000 | 1.6080 | 0.0000 | 2385 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/18/2022 2:30:00 PM |  | 0.8000 | 0.0000 | 1.6080 | 0.0000 | 2386 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/18/2022 3:00:00 PM |  | 0.8000 | 0.0000 | 1.6130 | 0.0000 | 2387 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 3:30:00 PM |  | 0.8020 | 0.0000 | 1.6180 | 0.0000 | 2388 | 0.0300 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 4:00:00 PM |  | 0.8030 | 0.0000 | 1.6180 | 0.0000 | 2389 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 4:30:00 PM |  | 0.8030 | 0.0000 | 1.6180 | 0.0000 | 2390 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 5:00:00 PM |  | 0.8050 | 0.0000 | 1.6230 | 0.0000 | 2391 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 5:30:00 PM |  | 0.8050 | 0.0000 | 1.6230 | 0.0000 | 2392 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 6:00:00 PM |  | 0.8070 | 0.0000 | 1.6180 | 0.0000 | 2393 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 6:30:00 PM |  | 0.8030 | 0.0000 | 1.6180 | 0.0000 | 2394 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 7:00:00 PM |  | 0.8080 | 0.0000 | 1.6230 | 0.0000 | 2395 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 7:30:00 PM |  | 0.7950 | 0.0000 | 1.6230 | 0.0000 | 2396 | 0.0300 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 8:00:00 PM |  | 0.7950 | 0.0000 | 1.6030 | 0.0000 | 2397 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 8:30:00 PM |  | 0.7990 | 0.0000 | 1.6330 | 0.0000 | 2398 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 9:00:00 PM |  | 0.7990 | 0.0000 | 1.6180 | 0.0000 | 2399 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 9:30:00 PM |  | 0.8060 | 0.0000 | 1.6430 | 0.0000 | 2400 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 10:00:00 PM |  | 0.8060 | 0.0000 | 1.6230 | 0.0000 | 2401 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 10:30:00 PM |  | 0.8100 | 0.0000 | 1.6330 | 0.0000 | 2402 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 11:00:00 PM |  | 0.7910 | 0.0000 | 1.6080 | 0.0000 | 2403 | 0.0300 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/18/2022 11:30:00 PM |  | 0.7910 | 0.0000 | 1.5920 | 0.0000 | 2404 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/19/2022 12:00:00 AM |  | 0.7960 | 0.0000 | 1.6180 | 0.0000 | 2405 | 0.0310 | 223.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/19/2022 12:30:00 AM |  | 0.8090 | 0.0000 | 1.6280 | 0.0000 | 2406 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/19/2022 1:00:00 AM |  | 0.8110 | 0.0000 | 1.6330 | 0.0000 | 2407 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/19/2022 1:30:00 AM |  | 0.8120 | 0.0000 | 1.6330 | 0.0000 | 2408 | 0.0310 | 225.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
On Demand | 4/19/2022 2:00:00 AM |  | 0.7900 | 0.0000 | 1.6590 | 0.0000 | 2409 | 0.0310 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 2:30:00 AM |  | 0.7840 | 0.0000 | 1.5770 | 0.0000 | 2410 | 0.0300 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 3:00:00 AM |  | 0.7840 | 0.0000 | 1.5770 | 0.0000 | 2411 | 0.0300 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 3:30:00 AM |  | 0.7870 | 0.0000 | 1.5820 | 0.0000 | 2412 | 0.0310 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 4:00:00 AM |  | 0.7860 | 0.0000 | 1.5820 | 0.0000 | 2413 | 0.0310 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 4:30:00 AM |  | 0.7830 | 0.0000 | 1.6130 | 0.0000 | 2414 | 0.0300 | 221.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 5:00:00 AM |  | 0.8020 | 0.0000 | 1.6180 | 0.0000 | 2415 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 5:30:00 AM |  | 0.8020 | 0.0000 | 1.6430 | 0.0000 | 2416 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 6:00:00 AM |  | 0.7870 | 0.0000 | 1.5920 | 0.0000 | 2417 | 0.0300 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 6:30:00 AM |  | 0.7870 | 0.0000 | 1.6080 | 0.0000 | 2418 | 0.0310 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 7:00:00 AM |  | 0.8000 | 0.0000 | 1.6280 | 0.0000 | 2419 | 0.0310 | 224.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 7:30:00 AM |  | 0.7880 | 0.0000 | 1.6380 | 0.0000 | 2420 | 0.0300 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 8:00:00 AM |  | 0.7910 | 0.0000 | 1.6430 | 0.0000 | 2421 | 0.0300 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 8:30:00 AM |  | 0.7860 | 0.0000 | 1.5920 | 0.0000 | 2422 | 0.0310 | 222.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 9:00:00 AM |  | 0.2690 | 0.0000 | 1.5670 | 0.0000 | 2423 | 0.0100 | 220.0000 | 7.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 9:30:00 AM |  | 0.4380 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 2424 | 0.0170 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 10:00:00 AM |  | 0.7450 | 0.0000 | 1.5060 | 0.0000 | 2425 | 0.0280 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 10:30:00 AM |  | 0.7390 | 0.0000 | 1.4850 | 0.0000 | 2426 | 0.0270 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 11:00:00 AM |  | 0.7190 | 0.0000 | 1.4850 | 0.0000 | 2427 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 11:30:00 AM |  | 0.6360 | 0.0000 | 1.4490 | 0.0000 | 2428 | 0.0230 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 12:00:00 PM |  | 0.7200 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2429 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 12:30:00 PM |  | 0.7200 | 0.0000 | 1.4600 | 0.0000 | 2430 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 1:00:00 PM |  | 0.7200 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2431 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 1:30:00 PM |  | 0.7210 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2432 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 2:00:00 PM |  | 0.7190 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2433 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 2:30:00 PM |  | 0.7210 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2434 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 3:00:00 PM |  | 0.7170 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2435 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 3:30:00 PM |  | 0.7170 | 0.0000 | 1.4490 | 0.0000 | 2436 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 4:00:00 PM |  | 0.7160 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2437 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 4:30:00 PM |  | 0.7170 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2438 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/19/2022 5:00:00 PM |  | 0.7180 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2439 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 5:30:00 PM |  | 0.7140 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2440 | 0.0260 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 6:00:00 PM |  | 0.7170 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2441 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 6:30:00 PM |  | 0.7130 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2442 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 7:00:00 PM |  | 0.7230 | 0.0000 | 1.4600 | 0.0000 | 2443 | 0.0260 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 7:30:00 PM |  | 0.7090 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2444 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 8:00:00 PM |  | 0.7160 | 0.0000 | 1.4600 | 0.0000 | 2445 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 8:30:00 PM |  | 0.7200 | 0.0000 | 1.4600 | 0.0000 | 2446 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 9:00:00 PM |  | 0.7200 | 0.0000 | 1.4650 | 0.0000 | 2447 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 9:30:00 PM |  | 0.7260 | 0.0000 | 1.4700 | 0.0000 | 2448 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 10:00:00 PM |  | 0.7120 | 0.0000 | 1.4650 | 0.0000 | 2449 | 0.0260 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 10:30:00 PM |  | 0.7080 | 0.0000 | 1.4490 | 0.0000 | 2450 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 11:00:00 PM |  | 0.7090 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2451 | 0.0260 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/19/2022 11:30:00 PM |  | 0.7080 | 0.0000 | 1.4490 | 0.0000 | 2452 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 12:00:00 AM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2453 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 12:30:00 AM |  | 0.7060 | 0.0000 | 1.4240 | 0.0000 | 2454 | 0.0260 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 1:00:00 AM |  | 0.7060 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2455 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 1:30:00 AM |  | 0.6970 | 0.0000 | 1.4090 | 0.0000 | 2456 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 2:00:00 AM |  | 0.7000 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2457 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 2:30:00 AM |  | 0.7030 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2458 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 3:00:00 AM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2459 | 0.0260 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 3:30:00 AM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2460 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 4:00:00 AM |  | 0.7030 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2461 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 4:30:00 AM |  | 0.6980 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2462 | 0.0260 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 5:00:00 AM |  | 0.7090 | 0.0000 | 1.4700 | 0.0000 | 2463 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 5:30:00 AM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2464 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 6:00:00 AM |  | 0.7030 | 0.0000 | 1.4650 | 0.0000 | 2465 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 6:30:00 AM |  | 0.7050 | 0.0000 | 1.4650 | 0.0000 | 2466 | 0.0260 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 7:00:00 AM |  | 0.7040 | 0.0000 | 1.4600 | 0.0000 | 2467 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 7:30:00 AM |  | 0.7180 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2468 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 8:00:00 AM |  | 0.7070 | 0.0000 | 1.4650 | 0.0000 | 2469 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 8:30:00 AM |  | 0.6940 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2470 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 9:00:00 AM |  | 0.7000 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2471 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 9:30:00 AM |  | 0.6950 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2472 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 10:00:00 AM |  | 0.7080 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2473 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 10:30:00 AM |  | 0.7050 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2474 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 11:00:00 AM |  | 0.7000 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2475 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 11:30:00 AM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2476 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 12:00:00 PM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2477 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 12:30:00 PM |  | 0.7050 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2478 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 1:00:00 PM |  | 0.7080 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2479 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 1:30:00 PM |  | 0.7050 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2480 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 2:00:00 PM |  | 0.6990 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2481 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 2:30:00 PM |  | 0.7100 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2482 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 3:00:00 PM |  | 0.7120 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2483 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 3:30:00 PM |  | 0.7150 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2484 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 4:00:00 PM |  | 0.7130 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2485 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 4:30:00 PM |  | 0.6880 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2486 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 5:00:00 PM |  | 0.6880 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2487 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 5:30:00 PM |  | 0.6930 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2488 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 6:00:00 PM |  | 0.6980 | 0.0000 | 1.4090 | 0.0000 | 2489 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 6:30:00 PM |  | 0.6980 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2490 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 7:00:00 PM |  | 0.7100 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2491 | 0.0260 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 7:30:00 PM |  | 0.7100 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2492 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 8:00:00 PM |  | 0.7120 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2493 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 8:30:00 PM |  | 0.7090 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2494 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 9:00:00 PM |  | 0.7170 | 0.0000 | 1.4490 | 0.0000 | 2495 | 0.0260 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 9:30:00 PM |  | 0.7140 | 0.0000 | 1.4490 | 0.0000 | 2496 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 10:00:00 PM |  | 0.7160 | 0.0000 | 1.4700 | 0.0000 | 2497 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 10:30:00 PM |  | 0.7180 | 0.0000 | 1.4600 | 0.0000 | 2498 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 11:00:00 PM |  | 0.7130 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2499 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/20/2022 11:30:00 PM |  | 0.7200 | 0.0000 | 1.4490 | 0.0000 | 2500 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 12:00:00 AM |  | 0.7200 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2501 | 0.0260 | 226.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 12:30:00 AM |  | 0.7050 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2502 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 1:00:00 AM |  | 0.7040 | 0.0000 | 1.4240 | 0.0000 | 2503 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 1:30:00 AM |  | 0.7110 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2504 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 2:00:00 AM |  | 0.7130 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2505 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 2:30:00 AM |  | 0.7160 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2506 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 3:00:00 AM |  | 0.7150 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2507 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 3:30:00 AM |  | 0.7150 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2508 | 0.0260 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 4:00:00 AM |  | 0.7140 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2509 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 4:30:00 AM |  | 0.7110 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2510 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 5:00:00 AM |  | 0.7110 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2511 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 5:30:00 AM |  | 0.7060 | 0.0000 | 1.4600 | 0.0000 | 2512 | 0.0260 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 6:00:00 AM |  | 0.6970 | 0.0000 | 1.4090 | 0.0000 | 2513 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 6:30:00 AM |  | 0.6940 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2514 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 7:00:00 AM |  | 0.6990 | 0.0000 | 1.4540 | 0.0000 | 2515 | 0.0260 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 7:30:00 AM |  | 0.7000 | 0.0000 | 1.4650 | 0.0000 | 2516 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 8:00:00 AM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4490 | 0.0000 | 2517 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 8:30:00 AM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2518 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 9:00:00 AM |  | 0.7060 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2519 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 9:30:00 AM |  | 0.6930 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2520 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 10:00:00 AM |  | 0.6930 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2521 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 10:30:00 AM |  | 0.6930 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2522 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 11:00:00 AM |  | 0.6840 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2523 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 11:30:00 AM |  | 0.6880 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2524 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 12:00:00 PM |  | 0.6840 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2525 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 12:30:00 PM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2526 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 1:00:00 PM |  | 0.6810 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2527 | 0.0240 | 219.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 1:30:00 PM |  | 0.6990 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2528 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 2:00:00 PM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2529 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 2:30:00 PM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4240 | 0.0000 | 2530 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 3:00:00 PM |  | 0.7000 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2531 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 3:30:00 PM |  | 0.7050 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2532 | 0.0240 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 4:00:00 PM |  | 0.7040 | 0.0000 | 1.4240 | 0.0000 | 2533 | 0.0240 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 4:30:00 PM |  | 0.7030 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2534 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 5:00:00 PM |  | 0.6890 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2535 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 5:30:00 PM |  | 0.6910 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2536 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 6:00:00 PM |  | 0.6960 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2537 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 6:30:00 PM |  | 0.6990 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2538 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 7:00:00 PM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2539 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 7:30:00 PM |  | 0.7040 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2540 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 8:00:00 PM |  | 0.7050 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2541 | 0.0240 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 8:30:00 PM |  | 0.7080 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2542 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 9:00:00 PM |  | 0.6910 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2543 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 9:30:00 PM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2544 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 10:00:00 PM |  | 0.7050 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2545 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 10:30:00 PM |  | 0.7080 | 0.0000 | 1.4440 | 0.0000 | 2546 | 0.0260 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 11:00:00 PM |  | 0.7090 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2547 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/21/2022 11:30:00 PM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2548 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 12:00:00 AM |  | 0.7090 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2549 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 12:30:00 AM |  | 0.7140 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2550 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 1:00:00 AM |  | 0.7150 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2551 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 1:30:00 AM |  | 0.7030 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2552 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 2:00:00 AM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2553 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 2:30:00 AM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2554 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 3:00:00 AM |  | 0.7090 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2555 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 3:30:00 AM |  | 0.7060 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2556 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 4:00:00 AM |  | 0.7070 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2557 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 4:30:00 AM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4240 | 0.0000 | 2558 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 5:00:00 AM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2559 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 5:30:00 AM |  | 0.7110 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2560 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 6:00:00 AM |  | 0.7060 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2561 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 6:30:00 AM |  | 0.6910 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2562 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 7:00:00 AM |  | 0.6920 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2563 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 7:30:00 AM |  | 0.6920 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2564 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 8:00:00 AM |  | 0.6850 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2565 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 8:30:00 AM |  | 0.6880 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2566 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 9:00:00 AM |  | 0.6950 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2567 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 9:30:00 AM |  | 0.6920 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2568 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 10:00:00 AM |  | 0.6840 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2569 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 10:30:00 AM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2570 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/22/2022 11:00:00 AM |  | 0.6780 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2571 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 11:30:00 AM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2572 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 12:00:00 PM |  | 0.6850 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2573 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/22/2022 12:30:00 PM |  | 0.6890 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2574 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/22/2022 1:00:00 PM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2575 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 1:30:00 PM |  | 0.6800 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2576 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 2:00:00 PM |  | 0.7480 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2577 | 0.0260 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 2:30:00 PM |  | 0.6860 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2578 | 0.0250 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 3:00:00 PM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2579 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 3:30:00 PM |  | 0.6820 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2580 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 4:00:00 PM |  | 0.6860 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2581 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 4:30:00 PM |  | 0.6820 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2582 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 5:00:00 PM |  | 0.6840 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2583 | 0.0230 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 5:30:00 PM |  | 0.6840 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2584 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/22/2022 6:00:00 PM |  | 0.5200 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2585 | 0.0180 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 6:30:00 PM |  | 0.6890 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2586 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 7:00:00 PM |  | 0.6950 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2587 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 7:30:00 PM |  | 0.7000 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2588 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 8:00:00 PM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2589 | 0.0240 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 8:30:00 PM |  | 0.6910 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2590 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 9:00:00 PM |  | 0.6990 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2591 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 9:30:00 PM |  | 0.6990 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2592 | 0.0240 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 10:00:00 PM |  | 0.6950 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2593 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 10:30:00 PM |  | 0.7040 | 0.0000 | 1.4240 | 0.0000 | 2594 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 11:00:00 PM |  | 0.7000 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2595 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/22/2022 11:30:00 PM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4240 | 0.0000 | 2596 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 12:00:00 AM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2597 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 12:30:00 AM |  | 0.7060 | 0.0000 | 1.4240 | 0.0000 | 2598 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 1:00:00 AM |  | 0.7070 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2599 | 0.0240 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 1:30:00 AM |  | 0.7090 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2600 | 0.0250 | 225.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 2:00:00 AM |  | 0.7020 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2601 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 2:30:00 AM |  | 0.6920 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2602 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 3:00:00 AM |  | 0.6960 | 0.0000 | 1.4090 | 0.0000 | 2603 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 3:30:00 AM |  | 0.6950 | 0.0000 | 1.4090 | 0.0000 | 2604 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 4:00:00 AM |  | 0.6940 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2605 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 4:30:00 AM |  | 0.6910 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2606 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 5:00:00 AM |  | 0.6880 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2607 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 5:30:00 AM |  | 0.6880 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2608 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 6:00:00 AM |  | 0.7010 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2609 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 6:30:00 AM |  | 0.6930 | 0.0000 | 1.4340 | 0.0000 | 2610 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 7:00:00 AM |  | 0.6820 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2611 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 7:30:00 AM |  | 0.6890 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2612 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 8:00:00 AM |  | 0.6780 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2613 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 8:30:00 AM |  | 0.6860 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2614 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 9:00:00 AM |  | 0.6820 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2615 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 9:30:00 AM |  | 0.6820 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2616 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 10:00:00 AM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2617 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 10:30:00 AM |  | 0.6820 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2618 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 11:00:00 AM |  | 0.6770 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2619 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 11:30:00 AM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2620 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 12:00:00 PM |  | 0.6850 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2621 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 12:30:00 PM |  | 0.6840 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2622 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 1:00:00 PM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2623 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 1:30:00 PM |  | 0.6850 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2624 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 2:00:00 PM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2625 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 2:30:00 PM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2626 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 3:00:00 PM |  | 0.6860 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2627 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 3:30:00 PM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2628 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 4:00:00 PM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2629 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 4:30:00 PM |  | 0.6900 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2630 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 5:00:00 PM |  | 0.6900 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2631 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 5:30:00 PM |  | 0.6910 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2632 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 6:00:00 PM |  | 0.6930 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2633 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 6:30:00 PM |  | 0.6910 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2634 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 7:00:00 PM |  | 0.6960 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2635 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 7:30:00 PM |  | 0.6960 | 0.0000 | 1.4090 | 0.0000 | 2636 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 8:00:00 PM |  | 0.6980 | 0.0000 | 1.4090 | 0.0000 | 2637 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 8:30:00 PM |  | 0.6920 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2638 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 9:00:00 PM |  | 0.6860 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2639 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 9:30:00 PM |  | 0.6980 | 0.0000 | 1.4090 | 0.0000 | 2640 | 0.0240 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 10:00:00 PM |  | 0.6860 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2641 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 10:30:00 PM |  | 0.6940 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2642 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 11:00:00 PM |  | 0.6950 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2643 | 0.0240 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/23/2022 11:30:00 PM |  | 0.6900 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2644 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 12:00:00 AM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.4090 | 0.0000 | 2645 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 12:30:00 AM |  | 0.6850 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2646 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 1:00:00 AM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2647 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 1:30:00 AM |  | 0.6910 | 0.0000 | 1.4390 | 0.0000 | 2648 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 2:00:00 AM |  | 0.6850 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2649 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 2:30:00 AM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2650 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 3:00:00 AM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2651 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 3:30:00 AM |  | 0.6920 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2652 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 4:00:00 AM |  | 0.6890 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2653 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 4:30:00 AM |  | 0.6870 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2654 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 5:00:00 AM |  | 0.6860 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2655 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 5:30:00 AM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2656 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 6:00:00 AM |  | 0.6740 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2657 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 6:30:00 AM |  | 0.6900 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2658 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 7:00:00 AM |  | 0.6810 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2659 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 7:30:00 AM |  | 0.6810 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2660 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 8:00:00 AM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3880 | 0.0000 | 2661 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 8:30:00 AM |  | 0.6800 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2662 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 9:00:00 AM |  | 0.6770 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2663 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 9:30:00 AM |  | 0.6840 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2664 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 10:00:00 AM |  | 0.6930 | 0.0000 | 1.4030 | 0.0000 | 2665 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 10:30:00 AM |  | 0.6900 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2666 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 11:00:00 AM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2667 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 11:30:00 AM |  | 0.6840 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2668 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 12:00:00 PM |  | 0.6820 | 0.0000 | 1.3830 | 0.0000 | 2669 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 12:30:00 PM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2670 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/24/2022 1:00:00 PM |  | 0.6800 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2671 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 1:30:00 PM |  | 0.6810 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2672 | 0.0250 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 2:00:00 PM |  | 0.6800 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2673 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 2:30:00 PM |  | 0.6810 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2674 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 3:00:00 PM |  | 0.6770 | 0.0000 | 1.3680 | 0.0000 | 2675 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 3:30:00 PM |  | 0.6770 | 0.0000 | 1.3680 | 0.0000 | 2676 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 4:00:00 PM |  | 0.6830 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2677 | 0.0250 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 4:30:00 PM |  | 0.6750 | 0.0000 | 1.3680 | 0.0000 | 2678 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 5:00:00 PM |  | 0.6780 | 0.0000 | 1.3680 | 0.0000 | 2679 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 5:30:00 PM |  | 0.6770 | 0.0000 | 1.3680 | 0.0000 | 2680 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 6:00:00 PM |  | 0.6800 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2681 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Gap Analysis | 4/24/2022 6:30:00 PM |  | 0.6770 | 0.0000 | 1.3680 | 0.0000 | 2682 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 7:00:00 PM |  | 0.6770 | 0.0000 | 1.3630 | 0.0000 | 2683 | 0.0240 | 220.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 7:30:00 PM |  | 0.6770 | 0.0000 | 1.3730 | 0.0000 | 2684 | 0.0240 | 221.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 8:00:00 PM |  | 0.6820 | 0.0000 | 1.3780 | 0.0000 | 2685 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 8:30:00 PM |  | 0.6880 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2686 | 0.0250 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 9:00:00 PM |  | 0.6920 | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 2687 | 0.0240 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 9:30:00 PM |  | 0.6980 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2688 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 10:00:00 PM |  | 0.7030 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2689 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 10:30:00 PM |  | 0.6910 | 0.0000 | 1.3980 | 0.0000 | 2690 | 0.0240 | 222.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 11:00:00 PM |  | 0.6960 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 2691 | 0.0250 | 223.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/24/2022 11:30:00 PM |  | 0.7040 | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 2692 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480
Published | 4/25/2022 12:00:00 AM |  | 0.7070 | 0.0000 | 1.4290 | 0.0000 | 2693 | 0.0250 | 224.0000 | 6.0000 | 30 Minute | OK | 480